**Программа проверки квалификации (ППК)**

**ГАЗЫ-2023 «Газ природный»**

**реализуемая посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний**

Программа проверки квалификации проводится по последовательной схеме, которая предполагает отправку Провайдером образца проверки квалификации (ОПК) для ППК от одной лаборатории-участника к другой. ОПК представляют собой баллоны с газовой смесью определенного состава.

На испытания каждому участнику ППК дается 3 дня. По окончании испытаний участники ППК должны упаковать баллоны и обеспечить их беспрепятственный вывоз с территории предприятия. Участник ППК возвращает баллоны Провайдеру после проведения измерений в целости и сохранности.

|  |  |
| --- | --- |
| Срок подачи заявки | до 01 июля 2023 г. |
| Получение образцов | июнь-октябрь 2023 г. |
| Получение свидетельства, отчета (в виде электронных документов), бухгалтерские документы (по системе ЭДО) | декабрь 2023 г. |

Стоимость участия в ППК ГАЗ-23 и ГАЗ-С-23: **78 000 руб. без НДС\***

Стоимость участия в ППК ГАЗ-П-23: **35 200 руб. без НДС\***

Стоимость участия в ППК ГАЗ-Р-23: **48 900 руб. без НДС\***

**При совместном участии в ППК ГАЗ-23 и ГАЗ-Р-23 стоимость составит 98 000 руб. без НДС\***

Стоимость и условия доставки образцов:

- из офиса ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» - бесплатно;

- доставка образцов курьерской службой до лаборатории рассматривается индивидуально.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект ППК | Определяемый показатель | Диапазоны | Выбор показателя (отметить) |
| **Газ природный.**  **ГАЗ-23**  **(с калибровочным баллоном)** | Метан (CH4) | 40-99,97 % |  |
| Этан (C2H6) | 0,001–15,0 % |
| Пропан (C3H8) | 0,001–6,0 % |
| Изобутан (i-C4H10) | 0,001–4,0 % |
| н-Бутан (n-C4H10) | 0,001–4,0 % |
| Изопентан (i-C5H12) | 0,001–2,0 % |
| н-Пентан (n-C5H12) | 0,001–2,0 % |
| Гексаны (n-C6H14) | 0,001–1,0 % |
| Диоксид углерода (CO2) | 0,005–10,0 % |
| Кислород (O2) | 0,005–2,0 % |
| Азот (N2) | 0,005–15,0 % |
| Гелий | 0,001 - 0,5 % |
| Водород | 0,001 - 0,5 % |
| **Газ природный.**  **ГАЗ-С-23** | Сероводород (H2S) | 5-50 мг/м3 |  |
| Метилмеркаптан (CH3SH) | 5-50 мг/м3 |
| Этилмеркаптан (C2H5SH) | 5-50 мг/м3 |
| **Газ природный.**  **ГАЗ-П-23** | Плотность пикнометрическим методом | 0,670-0,900 кг/м3 |  |
| **Газ природный.**  **ГАЗ-Р-23** | Объемная теплота сгорания высшая | 20-60 МДж/м3 |  |
| Объемная теплота сгорания низшая | 20-60 МДж/м3 |
| Плотность относительная | 0,670-0,900 |
| Плотность | 0,670-0,900 |
| Число Воббе | 20-60 МДж/м3 |

\* Провайдер находится на общем режиме н/о, с 2020 г. НДС – 20 %

**АНКЕТА участника ППК**

По программе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование программы проверки квалификации (например «Вода»)

Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное юридического лица согласно выписки ЕГРЮЛ (для счет-фактуры) |  | | |
| Сокращенное наименование в соответствии с уставными документами |  | | |
| Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать договор, действует на основании:  (**обязательно скан-копию приказа, доверенности подписанта**) |  | | |
| Банковские реквизиты (с указанием ИНН, КПП, ОГРН, р/сч, к/сч, БИК, наименование банка) |  | | |
| Юридический адрес организации (для счет-фактуры) |  | | |
| Почтовый адрес (для обмена финансовыми документами)  *указать если отличается от юр. адреса* |  | | |
| Адрес доставки образцов и **сотовый телефон** принимающего лица |  | | |
| ФИО контактного лица в лаборатории, телефон |  | | |
| ФИО контактного лица в бухгалтерии, е-mail, телефон |  | | |
| Полное наименование лаборатории, организации  (**как прописывать в свидетельстве**) |  | | |
| Номер аттестата аккредитации лаборатории или номер записи в РАЛ (при наличии) |  | | |
| ФИО руководителя лаборатории |  | | |
| Телефон (с кодом города), факс,  е-mail |  | | |
| Договор будет заключатся через котировки, тендер? Если да, то на каком сайте. |  | | |
| Вариант доставки образцов | | | |
| курьерской службой  (экспресс-почта) Провайдера |  | Самовывоз (лично или прислать курьерскую службу) |  |

В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 участник несет ответственность за нарушение конфиденциальности, фальсификацию результатов и сговор.

Приложение: **скан аттестата аккредитации** (при наличии), **приказа или доверенности на подписанта.**

В случае **смены наименования, номера аттестата,** обязуемся уведомить, для корректного оформления свидетельства участника ППК.

Руководитель лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**Заполненную анкету направлять на электронную почту: msi@cmkt-kompet.ru**