Программа проверки квалификации (ППК)

НЕФТЬ-2024 «Нефть и нефтепродукты, масла энергетические»

реализуемая посредством проведения межлабораторных сличительных испытаний

Программа проводится один раз в год по индивидуальным и комплексным образцам:

Программа с индивидуальными образцами (для каждого показателя отдельный образец):

Нефть,

Мазут топочный,

Бензин автомобильный,

Масло турбинное,

Топливо дизельное,

Топливо дизельное ЕВРО,

Масло моторное,

Масло трансформаторное, Конденсат газовый стабильный

Топливо для реактивных двигателей.

Программа с комплексными образцами (образец с набором показателей)

Топливо дизельное,

Мазут топочный,

Масло турбинное,

Масло моторное,

Масло трансформаторное,

Бензин автомобильный,

Топливо для реактивных двигателей.

Сроки проведения ППК:

| Срок подачи заявки | до 15 мая 2024 г. |
| --- | --- |
| Получение образцов | сентябрь-октябрь 2024 г. |
| Получение отчета (скан) | декабрь 2024 г. |

Стоимость участия в ППК:

- указана в Заявке;

- При заключении договора через котировочные процедуры на электронных площадках, скидки за годы участия не предоставляются, а также Провайдер оставляет за собой право увеличить стоимость договора на 6 000 руб., в связи с возникновением дополнительных затрат.

Стоимость и условия доставки образцов:

- из офиса ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» - бесплатно;

- доставка транспортной компанией до лаборатории – уточняется в зависимости от региона РФ.

Возможна организация корпоративных и индивидуальных ППК при наборе не менее 3-х участников по каждому показателю.

Скидки: скидки участникам ППК предоставляются в индивидуальном порядке.

Координатор: 8(846)231-23-87, oil@cmkt-kompet.ru

Программа проверки квалификации по ИНДИВИДУАЛЬНЫМ образцам на 2024 г.

| Определяемый показатель |  |  |  | Шифр образца | Объем образца, мл |  |  | Содержание в образце (ориентировочно) |  |  | Стоимость участия, без НДС |  | Стоимость доп. образца без расчета, без НДС | Выбор показателя (отметить). | Доп. экземпляр, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  |  | Н-ПЛ/24 | 2*500 |  |  | 770,0-900,0 кг/м3 |  |  | 11 800,00 за 1 показатель 14 200 за 2 показателя |  | 7 100,00 |  |  |
| Плотность при 15 ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля воды |  |  |  | Н-В-0,1/24 | 2*100 |  |  | 0,080-0,120 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля воды |  |  |  | Н-В-0,4/24 | 2*100 |  |  | 0,200-0,660 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля воды |  |  |  | Н-В-1/24 | 2*100 |  |  | 0,80-1,200 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля воды |  |  |  | Н-В-1,5/24 | 2*100 |  |  | 1,35-2,100 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая концентрация хлористых солей |  |  |  | Н-ХС/24 | 2*100 |  |  | 40,0-61,0 мг/дм3 |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля механических примесей |  |  |  | Н-МП/24 | 2*100 |  |  | 0,01-1,00 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Давление насыщенных паров |  |  |  | Н-ДНП/24 | 1*250 |  |  | 40 – 60 кПа |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля серы |  |  |  | Н-С/24 | 1*100 |  |  | 0,1000-5,500 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Фракционный состав |  |  |  | Н-ФС/24 | 2*110 |  |  | 20 ºC-350 ºC |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля органических хлоридов в нефти |  |  |  | Н-ОХ/24 | 1*1000 |  |  | 1,0-10,0 мкг/г |  |  | 11 800,00 за 1 показатель 14 200 за 2 показателя |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля парафинов |  |  |  | Н-ПАР/24 | 2*100 |  |  | 0,1-6 % |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Кинематическая вязкость при 20ºС |  |  |  | Н-ВК/24 | 1*100 |  |  | 5,0-20,0 мм2/с |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Температура текучести и застывания |  |  |  | Н-ТТЗ/24 | 1*100 |  |  | от -25 ºС до +2 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля сероводорода, метилмеркаптанов, этилмеркаптанов |  |  |  | Н-СЕР/24 | 1*1 мл |  |  | 10-50 ррм |  |  | 21 000,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Объект: Мазут топочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки в открытом тигле |  |  |  | М-ТВОТ/24 | 1*250 |  |  | 110-210 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля воды |  |  |  | М-В/24 | 2*100 |  |  | 0,05-2,0 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле |  |  |  | М-ТВЗТ/24 | 1*250 |  |  | 110ºС -205 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля серы |  |  |  | М-С/24 | 1*100 |  |  | 0,1-1,0 % масс |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Плотность при 20ºС |  |  |  | М-ПЛ/24 | 2*500 |  |  | 0,800-1,000 кг/м3 |  |  | 11 800,00 за 1 показатель 14 200 за 2 показателя |  | 7 100,00 |  |  |
| Плотность при 15ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура застывания |  |  |  | М-ТЗ/24 | 2*50 |  |  | от -50 ºС до -20 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля механических примесей |  |  |  | М-МП/24 | 2*100 |  |  | 0,010-0,1 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Зольность |  |  |  | М-Зол/24 | 1*100 |  |  | 0,0005-1,0 % |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Кинематическая вязкость при 50ºС |  |  |  | М-ВК/24 | 1*100 |  |  | 45,0-100,0 мм2/с |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Объект: Масло турбинное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  |  | МТ-ПЛ/24 | 2*500 |  |  | 850,0-900,0 кг/м3 |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля серы |  |  |  | МТ-С/24 | 1*100 |  |  | 0,005-0,10 % |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Кинематическая вязкость при 50 ºС |  |  |  | МТ-ВК/24 | 1*100 |  |  | 15,0-35,0 мм2/с |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Температура вспышки в открытом тигле |  |  |  | МТ-ТВОТ/24 | 1*250 |  |  | 200-290 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Кислотное число |  |  |  | МТ-КЧ/24 | 2*100 |  |  | 0,01-0,1 мг КОН/г |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Зольность |  |  |  | МТ-Зол/24 | 1*100 |  |  | 0,0001-0,2 % |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Температура застывания |  |  |  | МТ-ТЗ/24 | 1*100 |  |  | от -20 до -1 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля механических примесей |  |  |  | МТ-МП/24 | 2*100 |  |  | 0,01-1,0 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  |  | МТ-ВКЩ/24 | 1*100 |  |  | 5-11 рН |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |
| Объект: Бензин автомобильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля серы | Б-С/24 |  |  |  | 1*100 |  |  | 0,01-0,5 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Давление насыщенных паров | Б-ДНП/24 |  |  |  | 1*250 |  |  | 35-110 кПа |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Октановое число (моторный метод) | Б-ММОЧ/24 |  |  |  | 1*1000 |  |  | 70-110 % |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Октановое число (исследовательский метод) | Б-ИМОЧ/24 |  |  |  | 1*1000 |  |  | 70-110 % |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Массовая концентрация фактических смол | Б-КФС/24 |  |  |  | 1*30 |  |  | 1,0-10,0 мг/100 см3 бензина |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС | Б-ПЛ/24 |  |  |  | 2*500 |  |  | 800,0-890,0 кг/м3 |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Массовая и объемная доля бензола | Б-МОДБ/24 |  |  |  | 1*5 |  |  | 1,0-5,0 % |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Объемная доля олефиновых углеводородов | Б-ОАУ/24 |  |  |  | 1*5 |  |  | 1,0-18,0 % |  |  | 22 000,00 за 1 показатель 24 400,00 за 2 показателя |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Объемная доля ароматических углеводородов |  |  |  |  |  |  |  | 5-50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля органически связанного кислорода | Б-МОСК/24 |  |  |  | 1*5 |  |  | 0,05-5,0 % |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Массовая доля N-метиланилина | Б-МАн/24 |  |  |  | 1*1 |  |  | 0,1-5,0 % об. |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Объемная доля оксигенатов, на выбор: метиловый спирт, этиловый спирт, пропиловый спирт, изопропиловый спирт, бутиловый спирт, третичный бутиловый спирт, вторичный бутиловый спирт, изобутиловый спирт, вторичный амиловый спирт, метил-третичный бутиловый эфир МТВЕ, третичный амил-метиловый эфир, этил-третичный амил-метиловый эфир, ацетон , метилэтилкетон, этил-третичный бутиловый эфир (стоимость участия указана за ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ ) | Б-ОКС/24 |  |  |  | 1*5 |  |  | 0,2-1,0 % об. |  |  | 22 000,00 за расчет по 1 показателю +2400 руб. за каждый следующий показатель |  | 14 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0-5,0 % об. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0-10,0 % об. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрация марганца | Б-Мн/24 |  |  |  | 1*5 |  |  | 0,30-5,0 мг/дм3 |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Концентрация железа | Б-Ж/24 |  |  |  | 1*5 |  |  | 0,3-5,0 мг/дм3 |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Концентрация свинца | Б-Св/24 |  |  |  | 1*10 |  |  | 0,3-5,0 мг/дм3 |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Б-ВКЩ/24 |  |  |  | 1*100 |  |  | 4-8 рН |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Определение воды по Карлу Фишеру по ИСО 12937 | Б-ВФ/24 |  |  |  | 2*5 |  |  | 0,001-0,1 % |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Массовая доля МТБЭ в бензине 1 | Б-МТБЭ/24 |  |  |  | 1*5 |  |  | 0,002-1,5 % |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| NEW Испытание на медной пластинке 1 (по ГОСТ 32329-2013, ГОСТ ISO 2160-2013 50°С при атмосферном давлении, (180±5) мин) | Б-ИМП/24 |  |  |  | 1*1000 |  |  | Класс 1-4 |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Объект: Масло моторное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 100 ºС | ММ-ВК/24 |  |  |  | 1*100 |  |  | 3-20 мм2/с |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Массовая доля сульфатной золы | ММ-МСЗ/24 |  |  |  | 1*100 |  |  | 0,1-3,0 % |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Температура вспышки в открытом тигле | ММ-ТВОТ/24 |  |  |  | 1*250 |  |  | 200-290 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС | ММ-ПЛ/24 |  |  |  | 2*500 |  |  | 860-900 кг/м3 |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Массовая доля механических примесей | ММ-МП/24 |  |  |  | 2*100 |  |  | 0,001-0,01 % масс. |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Температура застывания | ММ-ТЗ/24 |  |  |  | 1*100 |  |  | от -30 до -1 ºС |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Массовая доля серы1 | ММ-С/24 |  |  |  | 1*100 |  |  | 0,005-0,015 % |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Щелочное число | ММ-ЩЧ/24 |  |  |  | 2*100 |  |  | 1,0-10,0 мг КОН/г |  |  | 11 800,00 |  | 7 100,00 |  |  |  |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей 1 | ММ-ВКЩ/24 |  |  |  | 1*100 |  |  | 6-8 рН |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Определение фосфора 1 | ММ-Ф/24 |  |  |  | 2*5 |  |  | 0,009-0,120 % |  |  | 22 000,00 |  | 14 500,00 |  |  |  |
| Объект: Топливо дизельное, топливо дизельное ЕВРО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фракционный состав |  |  | ДТ-ФС/24 |  |  | 2*110 |  |  | 150-380 ºС |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля серы |  |  | ДТ-С/24 |  |  | 1*100 |  |  | 0,005 - 0,1 % масс. |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | ДТ-ТВЗТ/24 |  |  | 1*250 |  |  | 10-100 ºС |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Кинематическая вязкость при 20 ºС |  |  | ДТ-ВК20/24 |  |  | 1*100 |  |  | 1,5-7,5 мм2/с |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Кинематическая вязкость при 40 ºС |  |  | ДТ-ВК40/24 |  |  | 1*100 |  |  | 1,5-7,5 мм2/с |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  | ДТ-ПЛ/24 |  |  | 2*500 |  |  | 800-880 кг/м3 |  |  | 11 800,00 за 1 показатель 14 200 за 2 показателя | 7 100,00 |  |  |
| Плотность при 15 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая концентрация фактических смол |  |  | ДТ-КФС/24 |  |  | 1*30 |  |  | 1,0-30 мг/100 см3 |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Предельная температура фильтруемости |  |  | ДТ-ПТФ/24 |  |  | 2*100 |  |  | от 0 до -60 ºС |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Цетановое число |  |  | ДТ-ЦЧ/24 |  |  | 1*1000 |  |  | 15-65 ед. ЦЧ |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Температура застывания |  |  | ДТ-ТЗ/24 |  |  | 1*100 |  |  | от -20 до -1 ºС |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Температура помутнения |  |  | ДТ-ТП/24 |  |  | 2*40 |  |  | от -5 до -40 ºС |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Йодное число |  |  | ДТ-ЙОД/24 |  |  | 2*50 |  |  | 1-10 г йода/100г |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Кислотное число |  |  | ДТ-КЧ/24 |  |  | 2*100 |  |  | 0,5-10 мг КОН/100 см3 |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля меркаптановой серы |  |  | ДТ-МС/24 |  |  | 1*100 |  |  | 0,001-0,05 % |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Полициклические ароматические углеводороды |  |  | ДТ-ПАУ/24 |  |  | 2*3 |  |  | 1,10-12,00 % масс |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 ºС |  |  | ДТ-СС/24 |  |  | 1*30 |  |  | 350-750 мкм |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Объемная и массовая доля метиловых эфиров жирных кислот, групповой состав по ГОСТ Р ЕН 14078-2010, суммарное содержание 1 |  |  | ДТ-МЭГС/24 |  |  | 1*5 мл |  |  | 1-10% |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Объемная и массовая доля метиловых эфиров жирных кислот, индивидуальный состав по ГОСТ Р ЕН 14331-2010, суммарное содержание 1 |  |  | ДТ- МЭИС/24 |  |  | 1*5 мл |  |  | 1-10% |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| NEW Испытание на медной пластинке ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85) 50°С при атмосферном давлении, (180±5) мин 1 |  |  | ДТ-ИМП/24 |  |  | 1*1000 |  |  | Выдерживает/не выдерживает |  |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Объект: Конденсат газовый стабильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  | К-ПЛ/24 |  |  | 2*500 |  |  | 600,0-900,0 кг/м3 |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля воды |  |  | К-В/24 |  |  | 2*100 |  |  | 0,03-0,5 % |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая концентрация хлористых солей |  |  | К-ХС/24 |  |  | 2*100 |  |  | 40-60 мг/дм3 |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая концентрация мехпримесей |  |  | К-МП/24 |  |  | 2*100 |  |  | 0,01-0,1 % |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля серы |  |  | К-С/24 |  |  | 1*100 |  |  | 0,05-5,0 % |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Фракционный состав, ГОСТ 2177-99 метод Б |  |  | К-ФС/24 |  |  | 1*500 |  |  | 35-200 |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Давление насыщенных паров |  |  | К-ДНП/24 |  |  | 1*250 |  |  | 10-65 кПа |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля хлорорганических соединений в газовом конденсате |  |  | К-ХОС/24 |  |  | 1*1000 |  |  | 1,0-60,0 мкг/г |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| NEW Коррозия медной пластинке ГОСТ 32329-2013, ГОСТ ISO 2160-2013 при 40°С в сосуде высокого давления, (180±5) мин 1 |  |  | К-ИМП/24 |  |  | 1*1000 |  |  | Класс 1-4 |  |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Объект: Топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 8489-85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEW Массовая концентрация фактических смол |  |  | ТРД-КФС/24 |  |  |  |  | 2*50 |  |  | 1,0-10,0 мг/100см3 |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Объект: Масло трансформаторное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 50 ºС |  |  | МТР-ВК/24 |  |  |  |  | 1*100 |  |  | 3,0 - 14,0 мм2/с |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | МТР-ТВЗТ/24 |  |  |  |  | 1*250 |  |  | 130 - 160 ºС |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля механических примесей |  |  | МТР-МП/24 |  |  |  |  | 2*100 |  |  | 0,002 - 0,10 %масс. |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  | МТР-ПЛ/24 |  |  |  |  | 2*500 |  |  | 830,0-900,0 кг/м3 |  | 11 800,00 за 1 показатель 14 200 за 2 показателя | 7 100,00 |  |  |
| Плотность при 15 оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,0-900,0 кг/м3 |  |  |  |  |  |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  | МТР-ВКЩ/24 |  |  |  |  | 1*100 |  |  | 4-8 рН |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Кислотное число |  |  | МТР-КЧ/24 |  |  |  |  | 2*100 |  |  | 0,005-0,5 мг КОН/г |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Температура застывания |  |  | МТР-ТЗ/24 |  |  |  |  | 1*100 |  |  | от -25 до +5 ºС |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 90 ºС |  |  | МТР-ТАН/24 |  |  |  |  | 1*500 |  |  | 0,1-5,0 % |  | 22 000,00 | 14 500,00 |  |  |
| Массовая доля серы |  |  | МТР-С/24 |  |  |  |  | 1*100 |  |  | 0,1-1,0 % |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля воды по Карлу-Фишеру |  |  | МТР-ВФ/24 |  |  |  |  | 2*5 мл |  |  | 0,001-0,020 % |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовая доля воды |  |  | МТР-В/24 |  |  |  |  | 2*100 мл |  |  | 0,03-1,0 % |  | 11 800,00 | 7 100,00 |  |  |
| Массовое содержание ионола |  |  | МТР-И/24 |  |  |  |  | 1*50мл |  |  | 0,15-0,3 % |  | 42 240,00 | 14 500,00 |  |  |
| Класс чистоты по ГОСТ 17216 |  |  | МТР-КЛЧ/24 |  |  |  |  | 1*1000 мл |  |  | 0-17 |  | 49 000,00 | 25 000,00 |  |  |

1 – показатель вне области аккредитации провайдера. Программа будет реализована в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013, в 2024 г. запланировано расширение ОА на данные показатели

Программа проверки квалификации по КОМПЛЕКСНЫМ

образцам на 2024 г.

Названии оргиназации______________________________________________________________________

Название лаборатории______________________________________________________________________

Указать годы участия (для предоставления скидки) ___________________________________________

| Определяемый показатель | Шифр образца | Объем образца, мл | Содержание в образце (ориентировочно) | Стоимость участия, без НДС | Стоимость доп. образца без расчета, без НДС | Выбор показателя (отметить). | Доп. экземпляр, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: Топливо дизельное по ГОСТ 305-2013 и ГОСТ Р 52368 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислотность | ДТ-КОМП/24 | 2 флакона по 1 дм3 | 0,5-10,0 мг КОН/100 см3 | 47 000,00 | 18 200,00 |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  | 800-880 кг/м3 |  |  |  |  |
| Плотность при 15ºС |  |  | 800-880 кг/м3 |  |  |  |  |
| Фракционный состав |  |  | 185-300/250-400 ºС |  |  |  |  |
| Массовая доля серы |  |  | 0,0001-1,0 % |  |  |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | 10-100 ºС |  |  |  |  |
| Предельная температура фильтруемости |  |  | От 0 до минус 60 |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 20 ºС |  |  | 1,0-10,0 мм2/с |  |  |  |  |
| NEW Испытание на медной пластинке ГОСТ 6321 (ИСО 2160-85) 50°С при атмосферном давлении, (180±5) мин 1 |  |  | Выдерживает/ не выдерживает |  |  |  |  |
| Объект: Мазут топочный по ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки в открытом тигле | М-КОМП/24 | 1 флакон по 1 дм3 | 70-210 ºС | 47 000,00 | 18 200,00 |  |  |
| Массовая доля воды |  |  | 0,03-2,0 % |  |  |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | 50-170 ºС |  |  |  |  |
| Массовая доля серы |  |  | 0,1-3,5 % |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  | 900-1000 кг/м3 |  |  |  |  |
| Температура застывания |  |  | от -25 до +25 ºС |  |  |  |  |
| Массовая доля механических примесей |  |  | 0,005-1,0 % |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 50 ºС |  |  | 20-200 мм2/с |  |  |  |  |
| Объект: Масло турбинное по ГОСТ 32-74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС | МТ-КОМП/24 | 1 флакон по 1 дм3 | 830,0-915,0 кг/м3 | 47 000,00 | 18 200,00 |  |  |
| Кислотное число |  |  | 0,005-0,10 мг КОН/г |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 50 ºС |  |  | 20,0-59,0 мм2/с |  |  |  |  |
| Температура вспышки в открытом тигле |  |  | 160,0-250,0 ºС |  |  |  |  |
| Зольность |  |  | 0,0005-0,10 % |  |  |  |  |
| Массовая доля серы |  |  | 0,005-1,0 % |  |  |  |  |
| Объект: Масло моторное по ГОСТ 10541-2020, ГОСТ 12337-2020, ГОСТ 23497-79, ГОСТ Р 51907-2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 100 ºС | ММ-КОМП/24 | 1 флакон по 1 дм3 | 3,0-20,0 мм2/с | 47 000,00 | 18 200,00 |  |  |
| Массовая доля сульфатной золы |  |  | 0,1-5,0 % |  |  |  |  |
| Температура вспышки в открытом тигле |  |  | 140,0-300,0 ºС |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  | 860,0-990,0 кг/м3 |  |  |  |  |
| Массовая доля механических примесей |  |  | 0,005-0,1 % |  |  |  |  |
| Объект: Масло трансформаторное по ГОСТ 982-80, ГОСТ 10121-76 и ТР ТС 030/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 50 ºС | МТР-КОМП/24 | 1 флакон по 1 дм3 | 3,0-14,0 мм2/с | 47 000,00 | 18 200,00 |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | 130,0-200,0 ºС |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС |  |  | 800,0-900,0 кг/м3 |  |  |  |  |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  |  | 6,0-9,0 рН |  |  |  |  |
| Кислотное число |  |  | 0,005-0,5 мг КОН/г |  |  |  |  |
| Объект: Бензин автомобильный по ГОСТ Р 51866-2002 и ГОСТ Р 51105-97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля серы | Б-КОМП/24 | 2 флакона по 1 дм3 | 0,0005-0,500 % | 47 000,00 | 18 200,00 |  |  |
| Фракционный состав |  |  | 20 ºC-280 ºC |  |  |  |  |
| Давление насыщенных паров |  |  | 35,0-110,0 кПа |  |  |  |  |
| Массовая концентрация фактических смол |  |  | 1,0-7,0 мг/100см3 |  |  |  |  |
| Плотность при 15 ºС |  |  | 680,0-830,0 кг/м3 |  |  |  |  |
| Объемная доля бензола |  |  | 0,05-5,0 % |  |  |  |  |
| NEW Испытание на медной пластинке ГОСТ 32329-2013, ГОСТ ISO 2160-2013 50°С при атмосферном давлении, (180±5) мин1 |  |  | Класс 1-4 |  |  |  |  |
| Объект: Топливо для реактивных двигателей ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2006, ТР ТС 013/2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 20 ºС | ТРД-КОМП/24 | 1 флакон по 1 дм3 | 755,0-840,0 кг/м3 | 47 000,00 | 18 200,00 |  |  |
| Массовая доля серы |  |  | 0,0003-1,0 % |  |  |  |  |
| Фракционный состав |  |  | 60 ºC-300 ºC |  |  |  |  |
| Кинематическая вязкость при 20 ºС |  |  | 1,0-14,0 мм2/с |  |  |  |  |
| Температура вспышки в закрытом тигле |  |  | 20,0-70,0 ºС |  |  |  |  |
| Кислотность |  |  | 0,05-1,0 мг КОН/100 см3 |  |  |  |  |
| Массовая доля меркаптановой серы |  |  | 0,0002-0,010 % |  |  |  |  |

1 – показатель вне области аккредитации провайдера. Программа будет реализована в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013, в 2024 г. запланировано расширение ОА на данные показатели

АНКЕТА участника ППК

По программе ______________________________________________

Наименование программы проверки квалификации (например, «Вода»)

Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории!

| Полное юридического лица согласно выписки ЕГРЮЛ (для счет-фактуры) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращенное наименование в соответствии с уставными документами |  |  |  |
| Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать договор, действует на основании: (обязательно скан-копию приказа, доверенности подписанта) |  |  |  |
| Банковские реквизиты (с указанием ИНН, КПП, ОГРН, р/сч, к/сч, БИК, наименование банка) |  |  |  |
| Юридический адрес организации (для счет-фактуры) |  |  |  |
| Почтовый адрес (для обмена финансовыми документами) указать если отличается от юр. адреса |  |  |  |
| Адрес доставки образцов и сотовый телефон принимающего лица |  |  |  |
| ФИО контактного лица в лаборатории, телефон, е-mail |  |  |  |
| ФИО контактного лица в бухгалтерии, е-mail, телефон |  |  |  |
| Полное наименование лаборатории, организации (как прописывать в свидетельстве) |  |  |  |
| Номер аттестата аккредитации лаборатории или номер записи в РАЛ (при наличии) |  |  |  |
| ФИО руководителя лаборатории |  |  |  |
| Телефон (с кодом города), факс, е-mail |  |  |  |
| Договор будет заключатся через котировки, тендер? Если да, то на каком сайте. |  |  |  |
| Указать годы участия (для предоставления скидки по ПРЯМОМУ договору) |  |  |  |
| Вариант доставки образцов |  |  |  |
| курьерской службой (экспресс-почта) Провайдера |  | Самовывоз (лично или прислать курьерскую службу) |  |

В соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 участник несет ответственность за нарушение конфиденциальности, фальсификацию результатов и сговор.

Приложение: скан аттестата аккредитации (при наличии), приказа или доверенности на подписанта.

В случае смены наименования, номера аттестата, обязуемся уведомить, для корректного оформления свидетельства участника ППК.

Руководитель лаборатории      _________________________________(подпись)

Заполненную анкету направлять на электронную почту: msi@cmkt-kompet.ru